川北医学院实验室生物安全管理办法

第一章 总  则

第一条 为加强我校实验室生物安全管理，保护实验工作人  员和公众的健康，根据《中华人民共和国生物安全法》《中华人  民共和国传染病防治法》《中华人民共和国实验动物管理条例》 《病原微生物实验室生物安全管理条例》《农业转基因生物安全 管理条例》《农业转基因生物安全评价管理办法》《出入境特殊物  品卫生检疫管理规定》《教育部办公厅关于进一步加强学校实验  室病原微生物管理的通知》等法律法规、文件精神和《川北医学

院实验室安全建设与管理规定》文件要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于全校涉及病原微生物实验、动物实验、

基因工程实验的教学、科研实验室(以下简称“生物实验室”)。

第三条 实验室的生物安全管理实行学校、二级单位、实验 室三级管理体制，各级职责按《川北医学院实验室安全建设与管

理规定》相关规定执行。

第二章 管理队伍及要求

第四条 各二级单位应安排有相应专业知识和管理能力的在 职人员作为安全管理员，协助做好本单位生物样本的采购审查备 案、保管与使用监管、废弃物处置、日常检查、安全防护等各项

工作的规范化管理。

第五条 各相关实验室及课题(项目)负责人为所在实验室

的生物安全第一责任人，全面负责本实验室的所有生物技术安全

—2—

管理工作，包括组织制定并张贴本实验室生物实验技术的安全操 作规程和应急措施，评估实验室生物材料、样本、药品、化学品 和机密资料被丢失或不正当使用的危险，并对其定期检查、维护 和更新；负责管理本实验室生物样本的采购、保管、使用和处置

记录及本实验室的日常安全检查等。

第六条 各二级单位和实验室组织对涉及生物安全的人员进 行生物安全知识培训，培训合格后方可上岗；督促完成本单位生

物安全方面的日常信息登记、统计、上报等工作。

第三章病原微生物实验室管理

第七条 根据中华人民共和国卫生部《人间传染的病原微生 物名录》和农业部《动物病原微生物分类名录》,将病原微生物

分为四类：

第一类病原微生物，是指能够引起人类或者动物非常严重疾

病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物，是指能够引起人类或者动物严重疾病， 比较容易或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微

生物。

第三类病原微生物，是指能够引起人类或者动物疾病，但一 般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限， 实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施

的微生物。

第四类病原微生物，是指在通常情况下不会引起人类或者动

物疾病的微生物。

其中，第一类、第二类病原微生物统称为“高致病性病原微

生物”。

第八条 根据国务院卫生主管部门公布的人间传染病病原微 生物名录及级别，从事非“高致病性病原微生物”研究的生物实 验室应具有相应生物安全防护水平(BSL- 1、BSL-2),并确定本 实验室能从事及拟从事的微生物研究范围，经学校实验室安全建 设与管理工作小组同意后进行建设，并报当地卫生主管部门备 案。从事“高致病性病原微生物”的生物实验室，必须具有相应 生物安全防护水平(BSL-3、BSL-4)的实验室资质。不具备相应

资质的实验室不得从事病原微生物研究。

第九条 从事病原微生物实验活动的三级、四级实验室应当 在明显位置标示国务院卫生主管部门和兽医主管部门规定的生 物危险标识和生物安全实验室级别标志，标明传染因子、实验室

负责人、紧急联系电话及进入实验室的特殊要求。

第十条 实验室应制定准入制度，并为进入实验室的人员提

供符合防护要求的防护用品和其他职业防护措施。

从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室还应当对 实验室工作人员进行健康监测，每年组织对其体检，并建立健康

档案；必要时，应对实验室工作人员进行预防接种。

第十一条 实验室应当建立实验档案，包括实验室安全记录、 工作日志、实验原始记录、设备条件监控及检测记录、消毒记录、 事故(暴露)记录等。从事病原微生物相关实验活动的实验档案

的保存期不得少于10年，属于高致病性病原微生物的实验档案

的保存期限不得少于20年。

第十二条 采集病原微生物样本必须具备下列条件：

(一)具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水

平相适应的设备。

(二)具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员。

(三)具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施。

(四)具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段。

采集高致病性病原微生物样本的实验室，必须采取国家相关 规范要求的有效措施，严格防止采集过程中发生病原微生物的扩

散和感染，并对样本来源、采集方法及过程等做详细记录。

第十三条 病原微生物样本的采购

(一)涉及第一类、第二类、第三类病原微生物的样本，实 验室应填写《川北医学院生物样本采购申请审批表》,经二级单 位审核，上报学校实验室安全建设与管理工作小组审核后报分管 校领导审批，方可依照国家相关法律法规和学校相关采购规定实

施采购。

(二)涉及第四类病原微生物的样本，实验室应填写《川北 医学院生物样本采购申请审批表》,经二级单位审核后方可依照

国家相关法律法规和学校相关采购规定实施采购。

第十四条 病原微生物的运输应严格按照国家相关法律法规

的规定执行。

第十五条 病原微生物样本的保管

实验室应当制定严格的安全保管制度，做好病原微生物样本

的储存、领用、销毁的记录，建立档案制度。病原微生物菌(毒) 种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物样本应实行双

人双锁管理。

实验室应采取有效的安全保卫措施，严防病原微生物样本被

盗、被抢、丢失、泄漏。

第十六条 从事高致病性病原微生物相关实验活动应有两名

以上的工作人员共同进行，并做好使用记录。

第十七条 涉及病原微生物实验的废弃物，必须先进行无害

化处理，并按相关规定包装、暂存，由学校集中处置。

第四章基因工程生物安全管理

第十八条 本办法所称的基因工程，包括利用载体系统的重 组体DNA技术，以及利用物理或化学方法把异源DNA直接导入有

机体的技术。但不包括下列遗传操作：

(一)细胞融合技术，原生质体融合技术；

(二)传统杂交繁殖技术；

(三)诱变技术，体外受精技术，细胞培养或者胚胎培养技术；

(四)常规质粒DNA构建及在大肠杆菌或酵母中扩增。

从国外进口遗传工程体，在校内进行基因工程研究和实验

的，也应遵守本办法。

第十九条 依据农业部《农业转基因生物安全评价管理办

法》,按照潜在危险程度，将基因工程工作分为四个安全等级：

安全等级I,该类基因工程工作对人类健康和生态环境尚不

存在危险；

安全等级II,该类基因工程工作对人类健康和生态环境具

有低度危险；

安全等级III,该类基因工程工作对人类健康和生态环境具

有中度危险；

安全等级IV,该类基因工程工作对人类健康和生态环境尚

具有高度危险。

第二十条 从事基因工程工作的实验室，在开展基因工程工 作前，应当对基因工程工作进行安全性评价，评估潜在危险，确

定安全等级。

(一)从事基因工程实验研究前，应对基因供体、载体、宿 主和遗传工程体的致病性、致癌性、抗药性、转移性、生态环境

效应等进行安全性评价，确定生物控制和物理控制等级。

(二)从事基因工程中间实验前，应根据所用遗传工程体的 安全性评价，对培养、发酵、分离和纯化工艺过程的设备和设施

的物理屏障进行安全性鉴定，确定中间实验的安全性等级。

(三)从事遗传工程体释放实验前，应对遗传工程体的安全 性、释放目的、释放地区的生态环境、释放方式、监测方法和控

制措施进行评价，确定释放工作的安全等级。

(四)使用遗传工程产品前，应对遗传工程产品进行生物学 安全检验和安全性评价，确定遗传工程产品对公众健康和生态环

境可能产生的影响。

第二十一条 从事基因工程工作的实验室，应当依据遗传工

程产品适用性质和安全等级，分类分级进行申报，获得实验许可

手续后方可进行实验。对需行政主管部门审批或备案的，由学校

实验室安全建设与管理工作小组组织评审后申报办理。

第二十二条 从事基因工程工作的实验室，应当根据安全等 级，确定安全控制方法，制定安全操作规则和相应的废弃物安全

处理措施。

第二十三条 遗传工程体的采购

(一)涉及安全等级II、III、IV的遗传工程体，实验室应 填写《川北医学院生物样本采购申请审批表》,经二级单位审核， 上报学校实验室安全建设与管理工作小组审核后报分管校领导 审批，方可依照国家相关法律法规和学校相关采购规定实施采

购。

(二)涉及安全等级I的遗传工程体，实验室应填写《川北 医学院生物样本采购申请审批表》,经二级单位审核后可依照国

家相关法律法规和学校相关采购规定实施采购。

第二十四条 转移或者运输的遗传工程体应放置在与其安全 等级相适应的容器内，严格遵守国家有关运输或邮寄生物材料的

规定。

第二十五条 遗传工程体的保管和使用

(一)遗传工程体应贮存在特定的设备内。贮放场所的物理 控制应与安全等级相适应。安全等级III、IV的遗传工程体贮放

场所应当特别加强管理。

(二)从事基因工程工作的实验室应当编制遗传工程体的贮

存目录清单。对安全等级III、IV的遗传工程体，还应做好领用、

使用记录。

第二十六条 有关转基因生物的构建、种植、繁殖的实验活

动应遵守国务院颁布的《农业转基因生物安全管理条例》。

第二十七条 从事基因工程研究的实验室应认真做好安全监

督记录。安全监督记录保存期不得少于10年。

第二十八条 涉及基因工程实验的废弃物，必须先进行无害

化处理，并按相关规定包装、暂存，由学校集中处置。

第五章实验动物生物安全管理

第二十九条 教学、科研实验动物的购买、饲养、使用与处 置必须严格执行国家《实验动物管理条例》《四川省实验动物管

理条例》等法规要求。

第三十条 实验动物进行医疗卫生、药品等科学研究、实验、 检测等活动，应当使用具有实验动物生产许可证的单位和个人生  产的符合标准要求的实验动物，并且在具有实验动物使用许可证

的场所内进行相关活动。

第三十一条 动物实验室必须建立相关的管理制度及操作规 程，加强安全管理，防止实验动物安全事件发生。落实实验室设 施及环境的清洁卫生及消毒灭菌制度，控制设施内物品、空气等 达到洁净或无菌程度。防止昆虫、野鼠等动物进入实验室，或实 验室动物外逃，严防疾病传入动物饲养设施，杜绝人畜共患病发

生。

第三十二条 动物实验室生物安全防护水平分ABSL- 1、

ABSL-2 、ABSL-3 、ABSL-4 四级，具体参照第八条执行。

第三十三条 从事实验动物工作的实验室和个人，应当关爱 实验动物，维护动物福利，不得戏弄、虐待实验动物。在符合科  学原则的前提下，尽量减少动物使用量，减轻被处置动物的痛苦。 鼓励开展动物实验替代方法的研究与应用。对直接从事实验动物 的教师和学生采取安全防护措施，定期组织与传染病有关的健康

检查，调整不适宜承担实验动物工作的人员。

第三十四条 不再使用的实验动物活体、尸体及废弃物、废 水、废气等，必须进行无害化处理，不得随意丢弃。实验动物的 处置必须交由具备相关资质的单位处理，并应有二人在场。处置 人员对处置数要进行查验、记录。任何人不得私自处置死亡、回

收的实验动物，违者按学校有关规定处理。

第六章进口生物样本的管理

第三十五条 凡是从国外进口生物样本，包括实验动物、植 物和特殊物品(微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品等), 实验室均应填写《川北医学院生物样本采购申请审批表》,经二 级单位审核，上报学校实验室安全建设与管理工作小组审核后报 分管校领导审批，方可依照国家相关法律法规和学校相关采购规

定实施采购。

第三十六条 各二级单位和实验室应当严格遵守国家质检总 局颁布的《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》等有关规定，做

好本单位入境生物样本的日常监督和管理。

第三十七条 生物实验室应当建立入境生物样本的储存、领

用、使用记录。记录应当真实，保存期限不得少于2年。

第七章 安全应急措施和事故处理

第三十八条  发生病原微生物或转基因生物意外扩散等生 物安全事故时，事故部门及相关职能部门应按《川北医学院实验 室安全应急预案》的规定，立即采取应急处置措施组织救援，防

止事故蔓延、扩大。

第三十九条  对违反管理制度或操作规程酿成生物安全事 故的责任部门和个人，学校将视事故情节轻重，按照《川北医学 院实验室安全建设与管理规定》的有关条例，依规追究责任，触

犯国家法律的，依法追究刑事责任。

第八章  附 则

第四十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规或学校有 关规章制度执行。本办法条款如与国家法律法规最新规定相抵触

的，按国家法律法规最新规定执行。

第四十一条 本办法自下发之日起施行，由国有资产与实验

室管理处负责解释。

第四十二条  各二级单位需参照本办法，结合本系统、本行

业安全管理的有关要求，制定本单位实验室生物安全管理办法。